**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Сетереомикроскоп SteREO Discovery V20, Carl Zeiss, Германия** |
| **Назначение** | Полностью моторизованный стереоскопический микроскоп в комплекте c: системой документации изображения на базе камеры AxioCam MRc5, сервером графической обработки и мультимодульным программным обеспечением ZEN (Carl Zeiss) для документации мелких объектов. Возможно получение серии изображений по оси Z, использование опции расширенного фокуса. SteREO Discovery.V20 – флагманская модель в линейке стереомикроскопов от Carl ZEISS, разработанная специально для проведения высокоточных многоэтапных исследований и объединяющая все современные достижения Carl ZEISS в стереомикроскопии. Наличие сдвигаемой в один из каналов наблюдения камеры и лямбда-пластины, препятствующей появлению бликов на объекте, позволяет документировать наиболее сложные объекты с потрясающим качеством.  Микроскоп оснащен:  - Объектив Plan Apo S 3,5x моно FWD 16 мм для вертикального получения 2D изображений с помощью SteREO Discovery  - Объектив Plan Apo S 1,5x FWD 30 мм  - Объектив Plan Apo S 0,63x FWD 80 мм  - Осветитель (источник холодного света) CL 9000 LED для микроскопа серии Stereo  - Щелевой кольцевой осветитель 1500 ECO, d=66 мм, 9/1000 мм (D)  - Камера Axiocam 705 color |
| **Ссылка для бронирования** | ??? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2020 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Съемка не проводилась. Субчева Елена  ZEISS SteREO Discovery.V20​ |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.